## FO-CAR-PC05-05 Hoja 1
|  |  | VERIFICACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS AUXILIARES GEODÉSICOS Y TOPOGRÁFICOS | [25 empty] | FECHA
AAAA - MM - DD
GESTIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA EL SAT GESTIÓN CARTOGRÁFICA
|  | EQUIPO O ACCESORIO: | [13 empty] | PLACA IGAC: | [8 empty] | SERIAL:
|  |  |  | MARCA: | [6 empty] | MODELO: | [9 empty] | PRECISIÓN DEL EQUIPO :
[7 empty] | INICIO DE LA VERIFICACIÓN | [8 empty] | FINALIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN
[7 empty] | FECHA |  |  | HORA MILITAR DE INICIO: | [5 empty] | FECHA |  |  |  | HORA MILITAR DE FINALIZACIÓN:
[7 empty] | AAAA-MM-DD | [8 empty] | AAAA-MM-DD
|  | LUGAR DE LA VERIFICACIÓN: | [20 empty] | TEMPERATURA ATMOSFÉRICA:
[13 empty] | EXTERIOR |  |  |  |  | INTERIOR | [9 empty] | °C
PARCIALMENTE NUBLADO
|  | TIEMPO ATMOSFÉRICO: |  |  |  | SOLEADO |  |  | NUBLADO | [9 empty] | LLUVIA |  |  | LLOVIZNA |  |  |  |  | BRUMA
INFORME TÉCNICO
Nombre del Funcionario o Contratista que realiza el informe:
Se determina lo siguiente:
| Entrega soportes de verificación: | [6 empty] | Requiere mantenimiento preventivo: | [8 empty] | Requiere mantenimiento correctivo (calibración):
[5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI |  | NO | [11 empty] | SI | NO
Requiere certificado y reporte de calibración:
[8 empty] | Anexa reporte de novedades? |  |  |  | SI |  | NO | [11 empty] | SI | NO
Observaciones y/o recomendaciones:
| Técnico de equipos | [11 empty] | Administrador de Equipos Geodésicos y Topográficos
| Nombre | [5 empty] | Firma | [7 empty] | Nombre | [8 empty] | Firma
Hoja 1

## FO-CAR-PC05-05 Hoja 2
|  |  | VERIFICACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS AUXILIARES GEODESICOS Y TOPOGRAFICOS GESTIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA EL SAT GESTIÓN CARTOGRÁFICA | [18 empty] | FECHA
AAAA - MM - DD
ESTADO (B = Bueno, R= Regular, M = Malo, N/A= No Aplica) * = Items de riesgo para el estado de calibración del equipo o instrumento auxiliar verificado
| ITEM | VERIFICACION GNSS |  |  |  | B | R | M | N/A |  | ITEM | VERIFICACION ESTACION TOTAL |  |  | B | R | M | N/A |  | ITEM | VERIFICACION NIVEL DIGITAL |  | B | R | M | N/A
| 1 | Firmware del equipo (V_ ) | [8 empty] | 1 | Software de campo (V_ ) | [7 empty] | 1 | Software de campo (V_ )
| 2 | No. mínimo de satélites rastreados | [7 empty] | * | 2 | Lente | [6 empty] | * | 2 | Lente
| 3 | No. máximo de satélites rastreados | [7 empty] | * | 3 | Enfoque de dioptrías | [6 empty] | * | 3 | Enfoque de dioptrías
| 4 | Baterías | [7 empty] | * | 4 | Enfoque de hilos (V y H)-retículo | [6 empty] | * | 4 | Enfoque de hilos-retículo
| 5 | Cargador | [8 empty] | 5 | Pantalla | [7 empty] | 5 | Pantalla
| 6 | Base nivelante | [8 empty] | 6 | Sensibilidad del touch de la pantalla | [7 empty] | 6 | Teclado
* | 7 | Plomada óptica | [8 empty] | 7 | Lápiz óptico- | Original | Genérico |  |  |  |  | * | 7 | Nivel de burbuja
| 8 | Soporte antena | [8 empty] | 8 | Teclado | [6 empty] | * | 8 | Colimación
| 9 | Memoria Interna | [8 empty] | 9 | Tornillo movimiento lento horizontal | [6 empty] | * | 9 | Compensador
| 10 | Memoria Externa | [8 empty] | 10 | Tornillo movimiento lento vertical | [6 empty] | * | 10 | Tornillos nivelantes - base nivelante
| 11 | Puertos de conexión en antena y/o receptor | [8 empty] | 11 | Puertos de conexión | [7 empty] | 11 | Tornillos de movimiento lento horizontal
| 12 | Cable conexión antena-receptor | [8 empty] | 12 | Memoria Interna | [7 empty] | 12 | Memoria Interna
| 13 | Cable conexión receptor-controlador | [8 empty] | 13 | Memoria externa | [7 empty] | 13 | Memoria externa
| 14 | Cable conexión sistema integrado-controlador | [8 empty] | 14 | Baterías | [7 empty] | 14 | Puertos de conexión
| 15 | Conectividad Inalámbrica | [8 empty] | 15 | Cargadores | [7 empty] | 15 | Cable para descargar datos tipo serial
| 16 | Cable para descargar datos tipo serial | [7 empty] | * | 16 | Plomada láser | [7 empty] | 16 | Cable para descargar datos tipo USB
| 17 | Cable para descargar datos tipo USB | [7 empty] | * | 17 | Plomada óptica | [7 empty] | 17 | Cargadores de Batería
| 18 | Batería externa de larga duración | [7 empty] | * | 18 | Nivel de burbuja | [7 empty] | 18 | Baterías
| 19 | Cargador batería externa de larga duración | [7 empty] | * | 19 | Nivel tubular | [7 empty] | 19 | Maleta o contenedor de transporte
| 20 | Pantalla del controlador | [7 empty] | * | 20 | Tornillos nivelantes - base nivelante | [7 empty] | 20 | Otro, cuál?
| 21 | Sensibilidad del touch de la pantalla | [8 empty] | 21 | Cable para descargar datos tipo serial | [7 empty] | 21 | Otro, cuál?
| 22 | Tapas | [8 empty] | 22 | Cable para descargar datos tipo USB | [7 empty] | 22 | Accesorios completos
| 23 | Lápiz óptico- |  | Original | Genérico |  |  |  |  | * | 23 | Compensador
| 23 | Sistema operativo del controlador (V_ ) | [7 empty] | * | 24 | Colimación H y V | [7 empty] | ITEM | VERIFICACION NIVEL óptico mecánico |  | B | R | M | N/A
| 24 | Software de campo del controlador (V_ ) | [7 empty] | * | 25 | Otros ajustes de usuarios | [6 empty] | * | 1 | Lente
| 25 | Puertos de conexión en controlador | [7 empty] | * | 26 | Calibración del cierre del círculo horizontal | [6 empty] | * | 2 | Enfoque de dioptrías
| 26 | Batería del controlador | [7 empty] | * | 27 | Calibración del cierre del círculo vertical | [6 empty] | * | 3 | Enfoque de hilos-retículo
| 27 | Cargador de batería del controlador | [7 empty] | * | 28 | Calibración y estado EDM | [6 empty] | * | 4 | Nivel tubular
| 28 | Maleta o contenedor de transporte | [8 empty] | 29 | Maleta o contenedor de transporte | [6 empty] | * | 5 | Nivel de burbuja
| 29 | Otro, cuál? | [8 empty] | 30 | Otro, cuál? | [7 empty] | 6 | Prisma para nivel de burbuja
| 30 | Otro, cuál? | [8 empty] | 31 | Otro, cuál? | [6 empty] | * | 7 | Perilla para Colimar
| 31 | Otro, cuál? | [8 empty] | 32 | Accesorios completos | [7 empty] | 8 | Pulsador de funcionamiento
| 33 | Accesorios completos | [16 empty] | * | 9 | Compensador
[11 empty] | ITEM | VERIFICACION PC PORTATIL Y/O TABLET |  |  | B | R | M | N/A | * | 10 | Tornillos nivelantes - base nivelante
| ITEM | VERIFICACION DMC |  |  |  | B | R | M | N/A |  | 1 | Sistema operativo (V_ ) | [7 empty] | 11 | Tornillos de movimiento lento horizontal
| 1 | Sistema operativo (V_ ) | [8 empty] | 2 | Pantalla | [7 empty] | 12 | Maleta o contenedor de transporte
| 2 | Software GIS (V_ ) | [8 empty] | 3 | Teclado | [7 empty] | 13 | Otro, cuál?
| 3 | Sensor interno GPS | [8 empty] | 4 | Mouse | [7 empty] | 13 | Accesorios completos
| 4 | Datum | [8 empty] | 5 | Memoria de Almacenamiento
| 5 | Coordenadas navegadas correctas | [8 empty] | 6 | Batería | [7 empty] | ITEM | MIRAS INVAR |  | B | R | M | N/A
| 6 | Batería | [8 empty] | 7 | Cargador | [6 empty] | * | 1 | Panel frontal de código de barras
| 7 | Cargador | [8 empty] | 8 | Adaptador | [7 empty] | 2 | Parales
| 8 | Adaptador | [8 empty] | 9 | Cable de Poder | [7 empty] | 3 | Sistema Unión parales-mira
| 9 | Cable de Poder | [8 empty] | 10 | Puertos de conexión | [6 empty] | * | 4 | Nivel circular superior
| 10 | Lápiz óptico- |  | Original | Genérico | [5 empty] | 11 | Unidad CD/ DVD RW interna | [6 empty] | * | 5 | Nivel circular Inferior
| 11 | Tapas | [8 empty] | 12 | Unidad CD/ DVD RW externa | [6 empty] | * | 6 | Verticalidad
| 12 | Calibración de pantalla | [8 empty] | 13 | Maletín de transporte | [7 empty] | 7 | Caja de transporte
| 13 | Brillo de pantalla | [8 empty] | 14 | Accesorios completos | [7 empty] | 11 | Otro, cuál?
| 14 | Teclado | [8 empty] | 15 | Otro, cuál? | [7 empty] | 12 | Accesorios completos
| 15 | Cable para descargar datos al PC | [8 empty] | 16 | Otro, cuál?
| 16 | Puertos de conexión | [17 empty] | ITEM | MIRAS CONVENCIONALES |  | B | R | M | N/A
| 17 | Conectividad Inalámbrica | [8 empty] | ITEM | BASTONES |  |  | B | R | M | N/A | * | 1 | Panel frontal
| 18 | Maletín de Trasporte | [8 empty] | 1 | Punta | [7 empty] | 2 | Enchufe cuerpos
| 19 | Accesorios completos | [8 empty] | 2 | Sistema de Bloqueo cuerpo 1 | [6 empty] | * | 3 | Verticalidad
| 20 | Otro, cuál? | [8 empty] | 3 | Sistema de Bloqueo cuerpo 2 | [6 empty] | * | 4 | Nivel de Burbuja
| 21 | Otro, cuál? | [7 empty] | * | 4 | Nivel de Burbuja | [7 empty] | 5 | Lona de transporte
[10 empty] | * | 5 | Verticalidad | [7 empty] | 6 | Otro, cuál?
[11 empty] | 6 | Otro, cuál?
Hoja 2