## FO-AGR-PC01-04
ANÁLISIS DE SALINIDAD Q-19 GESTIÓN AGROLÓGICA
FECHA: | [5 empty] | No DE SOLICITUD:
No | No de laboratorio | Identificación de campo | p H | PC1 | PC2 | Na interc, corr*solubles cmol(+)/Kg | Cationes mmol(+)/L | [5 empty] | PC3 | PC4 | PC5 | Resultados del análisis
|  |  |  | RAS | PSI |  | Ca+2 | Mg+2 | K+ | Na+ | Fe+++ | NH4+ | Suma de cationes | Clase salinidad | Clase Na
1 | [12 empty] | 0 | INGRESAR | Na
2 | [12 empty] | 0 | INGRESAR | Na
3 | [12 empty] | 0 | INGRESAR | Na
4 | [12 empty] | 0 | INGRESAR | Na
5 | [12 empty] | 0 | INGRESAR | Na
6 | [12 empty] | 0 | INGRESAR | Na
7 | [12 empty] | 0 | INGRESAR | Na
8 | [12 empty] | 0 | INGRESAR | Na
9 | [12 empty] | 0 | INGRESAR | Na
10 | [12 empty] | 0 | INGRESAR | Na
No | Pa(%) | C.E(dS/m) | Pw | CaCO3 |  | Aniones mmol(+)/L |  |  |  |  | PC6 | cmol(+)/Kg
|  |  |  | Cualitativo | Cuantitativo% | SO4= | Cl- | Carbonatos | Bicarbonatos | NO3- | Suma de aniones | CIC
1 | [10 empty] | 0
2 | [10 empty] | 0
3 | [10 empty] | 0
4 | [10 empty] | 0
5 | [10 empty] | 0
6 | [10 empty] | 0
7 | [10 empty] | 0
8 | [10 empty] | 0
9 | [10 empty] | 0
10 | [10 empty] | 0
No | PC7 |  |  |  | PC8 |  |  |  | PC9 |  | PC10
| ∑ Cationes | ∑ Aniones | Diferencia | Rango aceptado | C.E(dS/m)*10 1 | ∑ Cationes 2 | Diferencia 1 - 2 | Rango aceptado | ∑Cationes-∑Aniones/∑Cationes+∑Aniones*100 <=5% | Rango aceptado | Diferencia RAS-PSI | Rango aceptado
1 | 0 | 0 | 0 | Cercano a 0 | 0 | 0 | 0 | Cercano a 0 |  | <=5% |  | Cercano a 0
2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
No | PC11 |  |  |  |  | PC12 |  |  | PC13
| C.E(dS/m) = k*∑cationes (mmol(+)/L | Diferencia | C.E(dS/m) = k*∑aniones (mmol(+)/L | Diferencia | Rango aceptado | Relación especiación entre Na+ y Cl- | Relación especiación entre SO4= y Na+ |  | Relación especiación entre carbonatos y pH | Rango aceptado
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Relaciones válidas para valores de C.E no muy elevados (5-10 d S/m) | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | A p H >9,0, carbonatos son > de 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0

## Instrucciones Diligenciamiento
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO ANÁLSIS DE SALINIDAD Q-19
El formato consta de 3 pestañas que se describen así:
1. Pestaña donde se realiza la captura de la información, en la cual se deben introducir los datos del informe |  |  | Formato
2. Pestaña con instrucciones de diligenciamiento |  |  | Instrucciones Diligenciamiento
3. Pestaña con ejemplo práctico de manejo de la hoja de cálculo |  |  | Ejemplo de diligenciamiento
A continuación se presentan algunas consideraciones especiales a tener en cuenta en su diligenciamiento:
1. INICIO: Es recomendable descargar siempre la versión oficial del SGI. Empezar el diligenciamiento de un nuevo análisis de coherencia,
en un archivo nuevo que no haya sido utilizado para otros análisis.
2. DILIGENCIAMIENTO MANUAL:
Introduzca la fecha de la solicitud que va a gestionar
Ingrese el número de la solicitud
En todos los campos azules ingrese los datos del informe
En la columna "Resultados del análisis" una vez terminado la totalidad del proceso de análisis de coherencia, anote para cada número de laboratorio, según el caso, APROBADO o RECHAZADO
NO diligencie los campos que no tengan sus celdas de color azul.
p H | RAS
no diligenciar
diligenciar
3. DILIGENCIAMIENTO AUTOMÁTICO: los campos cuyas celdas están en color blanco, corresponden a información que se diligencia automáticamente (campos formulados)
Clase salinidad
La columna PC1: es el punto de control que verifica si el cálculo del RAS en el informe original está bien ejecutado
La columna PC2: es el punto de control que verifica si el cálculo del PSI en el informe original está bien ejecutado
La columna PC3: es el punto de control que verifica si la suma de cationes está bien calculada en el informe original
La columna PC4: es el punto de control que verifica si la clase de salinidad está bien calculada en el informe original
La columna PC5: es el punto de control que verifica si la clase de sodicidad está bien calculada en el informe original
La columna PC6: es el punto de control que verifica si la suma aniones está bien calculada en el informe original
La columna PC7: es el punto de control que establece la diferencia entre la suma de cationes y la suma de aniones, y especifica el rango aceptado
La columna PC8: es el punto de control que establece la diferencia entre la C.E(ds/m)*10 y la suma de cationes y especifica el rango aceptado
La columna PC9: es el punto de control que establece la diferencia entre la suma de cationes menos la suma de aniones, dividido entre la suma de cationes más la suma de aniones, todo esto multiplicado por 100 y además especifica el rango aceptado
La columna PC10: es el punto de control que establece la diferencia entre RAS y PSI, y especifica el rango aceptado
La columna PC11: es el punto de control que verifica la diferencia entre C.E(dS/m) y la suma de cationes y aniones multiplicada por una constante (por separado). El rango aceptado especifica que no debe existir diferencia
La columna PC12: es el punto de control que establece la relación de especiación, da una idea de los tipos de las sales presentes
La columna PC13: es el punto de control que determina la presencia de carbonatos a pH >9
4. EJEMPLO DILIGENCIADO: En esta pestaña se presenta un ejemplo práctico con datos analíticos ya ingresados al formato.

## Ejemplo de diligenciamiento
ANÁLISIS DE SALINIDAD Q-19 GESTIÓN AGROLÓGICA
FECHA: |  | FECHA: |  |  |  | No DE SOLICITUD:
No | No de laboratorio | Identificación de campo | p H | PC1 | PC2 | Na interc, corr*solubles cmol(+)/Kg | Cationes mmol(+)/L | [5 empty] | PC3 | PC4 | PC5 | Resultados del análisis
|  |  |  | RAS | PSI |  | Ca+2 | Mg+2 | K+ | Na+ | Fe+++ | NH4+ | Suma de cationes | Clase salinidad | Clase Na
1 | MQ1-20991 | AB-023 | 4.4 | 0.72233 | 0.30783 | 0.08 | 4.968 | 1.234 | 1.725 | 1.272 |  |  | 9.199 | NORMAL | 0 | APROBADO
2 | MQ1-20992 | AB-023 | 4.9 | 1.1589 | 0.042135 | 0.01 | 3.591 | 1.234 | 0.6 | 1.8 |  |  | 7.225 | NORMAL | 0 | APROBADO
3 | MQ1-20993 | AB-024 | 6.1 | 0.80282 | 0.4576 | 0.21 | 5.304 | 1.678 | 2.975 | 1.5 |  |  | 11.457 | NORMAL | 0 | APROBADO
4 | MQ1-20994 | AB-024 | 4.7 | 1.1083 | 0.97759 | 0.42 | 2.691 | 0.987 | 1.22 | 1.503 |  |  | 6.401 | NORMAL | 0 | APROBADO
5 | MQ1-20995 | AB-031 | 7.8 | 1.4941 | 0.42274 | 0.04 | 5.385 | 2.895 | 6.8 | 3.04 |  |  | 18.12 | LÍMITE | 0 | APROBADO
6 | MQ1-20996 | AB-031 | 6.8 | 1.9811 | 0.83415 | 0.11 | 5.195 | 2.516 | 6.2 | 3.89 |  |  | 17.801 | LÍMITE | 0 | APROBADO
7 | [12 empty] | 0 | INGRESAR | Na
8 | [12 empty] | 0 | INGRESAR | Na
9 | [12 empty] | 0 | INGRESAR | Na
10 | [12 empty] | 0 | INGRESAR | Na
No | Pa(%) | C.E(dS/m) | Pw | CaCO3 |  | Aniones mmol(+)/L |  |  |  |  | PC6 | cmol(+)/Kg
|  |  |  | Cualitativo | Cuantitativo% | SO4= | Cl- | Carbonatos | Bicarbonatos | NO3- | Suma de aniones | CIC
1 | 68.39 | 1.41 | 2.08 |  |  | 8.13 | 1.06 | 0 | 0.57 | 0 | 9.76 | 25.988
2 | 55.61 | 0.84 | 2.04 |  |  | 6.94 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 23.733
3 | 90.22 | 1.65 | 4.31 |  |  | 13.11 | 0.28 | 0 | 0.01 | 0 | 13.4 | 45.892
4 | 94.37 | 0.84 | 4.86 |  |  | 6.64 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 42.963
5 | 55.52 | 2.55 | 0.94 |  |  | 18.4 | 1.45 | 0 | 0.75 | 0 | 20.6 | 9.462
6 | 55.57 | 2.12 | 1.04 |  |  | 16.69 | 1.91 | 0 | 0.01 | 0 | 18.61 | 13.187
7 | [10 empty] | 0
8 | [10 empty] | 0
9 | [10 empty] | 0
10 | [10 empty] | 0
No | PC7 |  |  |  | PC8 |  |  |  | PC9 |  | PC10
| ∑ Cationes | ∑ Aniones | Diferencia | Rango aceptado | C.E(dS/m)*10 1 | ∑ Cationes 2 | Diferencia 1 - 2 | Rango aceptado | ∑Cationes-∑Aniones/∑Cationes+∑Aniones*100 <=5% | Rango aceptado | Diferencia RAS-PSI | Rango aceptado
1 | 9.199 | 9.76 | 0.561 | Cercano a 0 | 14.1 | 9.199 | 4.901 | Cercano a 0 | 2.959 | <=5% | 0.4145 | Cercano a 0
2 | 7.225 | 7.3 | 0.075 |  | 8.4 | 7.225 | 1.175 |  | 0.51635 |  | 1.1167
3 | 11.457 | 13.4 | 1.943 |  | 16.5 | 11.457 | 5.043 |  | 7.8167 |  | 0.34522
4 | 6.401 | 6.9 | 0.499 |  | 8.4 | 6.401 | 1.999 |  | 3.7516 |  | 0.13074
5 | 18.12 | 20.6 | 2.48 |  | 25.5 | 18.12 | 7.38 |  | 6.405 |  | 1.0713
6 | 17.801 | 18.61 | 0.809 |  | 21.2 | 17.801 | 3.399 |  | 2.2219 |  | 1.147
7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
No | PC11 |  |  |  |  | PC12 |  |  | PC13
| C.E(dS/m) = k*∑cationes (mmol(+)/L | Diferencia | C.E(dS/m) = k*∑aniones (mmol(+)/L | Diferencia | Rango aceptado | Relación especiación entre Na+ y Cl- | Relación especiación entre SO4= y Na+ |  | Relación especiación entre carbonatos y pH | Rango aceptado
1 | 0.68993 | 0.72007 | 1.0736 | 0.3364 | Relaciones válidas para valores de C.E no muy elevados (5-10 d S/m) | NaSO4 | MgSO4 | CaSO4 | FALSE | A p H >9,0, carbonatos son > de 0
2 | 0.54187 | 0.29812 | 0.803 | 0.037 |  | NaSO4 | MgSO4 | CaSO4 | FALSE
3 | 0.85928 | 0.79072 | 1.474 | 0.176 |  | NaSO4 | MgSO4 | CaSO4 | FALSE
4 | 0.48007 | 0.35992 | 0.759 | 0.081 |  | NaSO4 | MgSO4 | CaSO4 | FALSE
5 | 1.359 | 1.191 | 2.266 | 0.284 |  | NaSO4 | MgSO4 | CaSO4 | FALSE
6 | 1.3351 | 0.78493 | 2.0471 | 0.0729 |  | NaSO4 | MgSO4 | CaSO4 | FALSE
7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[7 empty] | 6.858 | 5.624
[7 empty] | 5.14 | 3.906
[7 empty] | 11.61 | 9.932
[7 empty] | 5.137 | 4.15
[7 empty] | 15.36 | 12.465
[7 empty] | 12.8 | 10.284
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0