## FO-AGR-PC01-08
CALIBRACIÓN DEL ELECTRODO COMBINADO DE pH
| GESTIÓN AGROLÓGICA | [13 empty] | HOJA | DE
FECHA DE CALIBRACIÓN (AAAA-MM-DD) |  |  | VIGENCIA DE CALIBRACIÓN (AAAA-MM-DD) |  | POTENCIAL ELECTRÓNICO (mV) |  |  |  | pH ASIMÉTRICO | PENDIENTE m1 | PENDIENTE m2 |  | REALIZÓ | OBSERVACIONES
[5 empty] | pH 4,0 | pH 7,0 | pH 9,0 | pH 10,0
PARÁMETROS DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  | EQUIPO UTILIZADO
|  | MÁXIMO |  | MÍNIMO | MEDIDOR DE pH MARCA:
mV pH 4,0 |  |  |  |  | CÓDIGO METROLÓGICO:
mV pH 7,0 |  |  |  |  | FECHA DE CAMBIO DEL ELECTRODO
mV pH 9,0
mV pH 10,0
Pendiente (m)
pH asimétrico
NOTA: RECUERDE QUE LAS CALIBRACIONES SON VALIDAS MÁXIMO POR 8 DÍAS
FO-AGR-PC01-08 V2