## FO-AGR-PC01-179-1
|  | RESULTADOS DE ANÁLISIS QUÍMICO-CARACTERIZACIÓN_____ LABORATORIO NACIONAL DE SUELOS-LNS-CRA 30 N°48-51 Bogotá D.C. CARACTERIZACIÓN____________ | [23 empty] | FECHA DE EMISIÓN
AAAA-MM-DD
INFORMACIÓN DEL CLIENTE
NOMBRE Y APELLIDO/EMPRESA/PROYECTO | [21 empty] | TIPO DE MUESTRA |  |  | No. SOLICITUD
DEPARTAMENTO/MUNICIPIO
MODIFICACIÓN |  |  | SUPLEMENTO DE RESULTADOS | [5 empty] | DE FECHA | [6 empty] | DIRECCIÓN DEL CLIENTE
No. DE LABORATORIO | IDENTIFICACIÓN DE CAMPO |  |  | ESTADO DE LA MUESTRA | LOCALIZACIÓN MUESTRA |  | LATITUD NORTE |  | LONGITUD OESTE |  | PROFUNDIDAD (cm) |  | GRANULOMETRÍA | [6 empty] | CLASE TEXTURAL | % DE GRAVAS (FRACCIÓN>2 mm) | RELACIÓN DE pH | pH | FACTOR DE CORRECCIÓN (pW) | ACIDEZ INTERCAMBIABLE cmol(+)/Kg | S.A.I % | CARBONATO DE CALCIO |  | CARBONO ORGÁNICO % | CARBONO TOTAL % | NITRÓGENO TOTAL % | AZUFRE TOTAL % | SALINIDAD |  | SULFATOS mmol(+)/L | RETENCIÓN FOSFÓRICA % | S | ÍNDICE MELÁNICO | ALUMINIO ACTIVO % | HIERRO ACTIVO% | CE(dS/m) | CIC | CALCIO cmol(+)/Kg | MAGNESIO cmol(+)/Kg | POTASIO cmol(+)/Kg | SODIO INTERCAMBIABLE cmol(+)/Kg | SILICIO TOTAL (%) | SiO2(%) | ALUMINIO TOTAL (%) | Al2O3 (%) | HIERRO TOTAL (mg/Kg) | Fe2O3 (mg/Kg) | CALCIO TOTAL (%) | CaO (%) | MAGNESIO TOTAL (%) | MgO (%) | SODIO TOTAL (%) | Na2O (%) | POTASIO TOTAL (%) | K2O (%) | COBRE TOTAL (mg/Kg) | CuO(mg/Kg) | MANGANESO TOTAL (mg/Kg) | MnO(mg/Kg) | ZINC TOTAL (mg/Kg) | ZnO(mg/Kg) | CROMO TOTAL (mg/Kg) | PLOMO TOTAL (mg/Kg) | CADMIO TOTAL (mg/Kg) | RAS | PSI | CLASE | CATIONES mmol(+)/L | [6 empty] | Pa(%) | ANIONES mmol(-)/L | [5 empty] | cmol (+)/Kg |  | ALUMINIO EXTRACTABLE % | HIERRO EXTRACTABLE % | SILICIO EXTRACTABLE %
[13 empty] | ARENA % |  | LIMO % |  |  | ARCILLA % | [8 empty] | Cuantitativo % | Cualitativo* |  |  |  |  | CE(dS/m) | PSI | [38 empty] | CALCIO | MAGNESIO | POTASIO | SODIO | HIERRO | AMONIO | SUMA CATIONES |  | SULFATOS | CLORUROS | CARBONATOS | BICARBONATOS | NITRATOS | SUMA ANIONES | CIC | Na Intercambiable Real
No. DE LABORATORIO | RELACIÓN C/N |  |  | FÓSFORO DISPONIBLE mg/Kg |  | COMPLEJO DE CAMBIO cmol(+)/Kg | [13 empty] | S.B.% | Relaciones Catiónicas e Interpretación | [9 empty] | ELEMENTOS MENORES DISPONIBLES (mg/Kg) |  |  |  |  | mg/Kg |  |  | CALCIO(%) |  | MAGNESIO (%) |  | POTASIO (%) |  | SODIO (%) |  | ALUMINIO (%) |  |  | SILICIO (%) |  | HIERRO (%) |  | MAGNESIO |  | ZINC |  | COBRE |  | Sumatoria de óxidos | CÁLCULO CaSO4 mmol(+)/L | YESO% | Cd (mg/Kg) | Cr (mg/Kg) | Pb (mg/Kg) | B | Fe
[6 empty] | CIC |  | CICE |  | Ca |  | Mg |  | K |  |  | Na |  | B.T. |  | Ca/Mg | Interpretación |  | Mg/K | Interpretación | Ca/K | Interpretación | (Ca+Mg)/K | Interpretación (Ca+Mg)/K | Interpretación (Ca+Mg)/K | Mn (mg/Kg) | Fe (mg/Kg) | Zn(mg/Kg) | Cu (mg/Kg) | B (mg/Kg) | S | N-NH4 | N-NO3 | Ca | CaO | Mg | MgO | K | K2O | Na | Na2O | Al | K2O | Al2O3 | Si | SiO2 | Fe (mg/Kg) | Fe2O3 | Mn(mg/Kg) | MnO(%) | Zn(mg/Kg) | ZnO(%) | Cu(mg/Kg) | CuO(%)
OBSERVACIONES:
CONVENCIONES GENERALES | [12 empty] | CONVENCIONES GRANULOMETRÍA | [9 empty] | ACLARACIONES
(-)=No presente, (+)Presente, N.D.=No Detectado; N.A.=No aplica; N.I.C=No informado por el Cliente, SAT=Saturado, B.T.=Bases Totales; S.A.I.%= Porcentaje Saturación Acidez Intercambiable; S.B.%=Porcentaje Saturación de Bases. | [22 empty] | * Prohibida la reproducción parcial o total de este documento sin la aprobación del Laboratorio Nacional de Suelos-LNS. *Los resultados emitidos corresponden a los parámetros analizados para la muestra.
EQUIVALENCIAS:
APROBADO POR:
[8 empty] | JEFE DEL LABORATORIO | [14 empty] | RESPONSABLE DEL TEMA
Página __de__

## FO-AGR-PC01-179-2
| RESULTADOS DE ANÁLISIS QUÍMICO-CARACTERIZACIÓN _______________ LABORATORIO NACIONAL DE SUELOS-LNS-CRA 30 N°48-51 Bogotá D.C. CARACTERIZACIÓN______________ | [11 empty] | FECHA DE EMISIÓN
AAAA-MM-DD
INFORMACIÓN DEL CLIENTE
NOMBRE Y APELLIDO/EMPRESA/PROYECTO | [9 empty] | TIPO DE MUESTRA |  | No. SOLICITUD
DEPARTAMENTO/MUNICIPIO
MODIFICACIÓN |  | SUPLEMENTO DE RESULTADOS |  |  |  | DE FECHA |  | DIRECCIÓN DEL CLIENTE
FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA |  |  |  | DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
*El Laboratorio Nacional de Suelos-LNS solo realiza las actividades de análisis de la (s) muestra(s), no es responsable del muestreo. *Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
PARÁMETRO/MÉTODO |  |  | CONDICIONES AMBIENTALES DEL MÉTODO |  |  |  | INCERTIDUMBRE ESTIMADA (SI APLICA) |  | LÍMITE DE DETECCIÓN (SI APLICA) |  | LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN (SI APLICA) |  | FECHA DE REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS
*****FIN DEL REPORTE*****
CONCEPTO TÉCNICO:
APROBADO POR:
[5 empty] | JEFE DEL LABORATORIO | [5 empty] | RESPONSABLE DEL TEMA
Página __de__

## INSTRUCCIONES DILIGENCIAMIENTO
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO RESULTADOS DE ANÁLISIS QUÍMICO
A continuación se presentan algunas consideraciones a tener en cuenta en su diligenciamiento:
Identifique la caracterización que va a reportar en los resultados de análisis químico y diligencie en la hoja 1 las celdas que se indican a continuación (elimine las celdas que no se mencionan):
PAQUETE ANALÍTICO | DETERMINACIÓN ANALÍTICA REPORTADA EN RESULTADOS
Q01 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
GRANULOMETRÍA
CLASE TEXTURAL
% DE GRAVAS (FRACCIÓN>2 mm)
RELACIÓN DE pH
pH
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)
ACIDEZ INTERCAMBIABLE cmol(+)/Kg
S.A.I %
CARBONATO DE CALCIO (Cuantitativo %)
CARBONO ORGÁNICO %
CARBONO TOTAL %
NITRÓGENO TOTAL %
RELACIÓN C/N
FÓSFORO DISPONIBLE mg/Kg
COMPLEJO DE CAMBIO cmol(+)/Kg
S.B.%
Relaciones Catiónicas e Interpretación
Q02 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
GRANULOMETRÍA
CLASE TEXTURAL
% DE GRAVAS (FRACCIÓN>2 mm)
RELACIÓN DE pH
pH
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)
ACIDEZ INTERCAMBIABLE cmol(+)/Kg
S.A.I %
SALINIDAD
CARBONATO DE CALCIO (Cuantitativo % y Cualitativo* )
CARBONO ORGÁNICO %
CARBONO TOTAL %
NITRÓGENO TOTAL %
ELEMENTOS MENORES mg/Kg
FÓSFORO DISPONIBLE mg/Kg
COMPLEJO DE CAMBIO cmol(+)/Kg
S.B.%
mg/Kg
AZUFRE TOTAL %
Q03 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
GRANULOMETRÍA
CLASE TEXTURAL
% DE GRAVAS (FRACCIÓN>2 mm)
RELACIÓN DE pH
pH
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)
ACIDEZ INTERCAMBIABLE cmol(+)/Kg
S.A.I %
CARBONATO DE CALCIO (Cuantitativo % y Cualitativo* )
CARBONO ORGÁNICO %
CARBONO TOTAL %
NITRÓGENO TOTAL %
RELACIÓN C/N
FÓSFORO DISPONIBLE mg/Kg
COMPLEJO DE CAMBIO cmol(+)/Kg
S.B.%
Relaciones Catiónicas e Interpretación
SALINIDAD
ELEMENTOS MENORES mg/Kg
mg/Kg
AZUFRE TOTAL %
Q04 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
GRANULOMETRÍA
CLASE TEXTURAL
% DE GRAVAS (FRACCIÓN>2 mm)
RELACIÓN DE pH
pH
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)
ACIDEZ INTERCAMBIABLE cmol(+)/Kg
S.A.I %
CARBONATO DE CALCIO (Cuantitativo %)
CARBONO ORGÁNICO %
CARBONO TOTAL %
NITRÓGENO TOTAL %
RELACIÓN C/N
FÓSFORO DISPONIBLE mg/Kg
COMPLEJO DE CAMBIO cmol(+)/Kg
S.B.%
Relaciones Catiónicas e Interpretación
ELEMENTOS MENORES mg/Kg
AZUFRE TOTAL %
Q06 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
Mn (mg/Kg)
Fe (mg/Kg)
Zn (mg/Kg)
Cu (mg/Kg)
B (mg/Kg)
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)
Q07 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
NITRÓGENO TOTAL %
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)
Q08 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
NITRÓGENO TOTAL %
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)
Q10 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
SULFATOS mmol(+)/L
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)
Q11 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
FÓSFORO TOTAL (mg/Kg)
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)
Q12 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
RETENCIÓN FOSFÓRICA %
Q14 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
S
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)
Q15 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
B
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)
Q16 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
Fe
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)
Q17 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
ÍNDICE MELÁNICO
Q19 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
pH
RAS
PSI
CLASE
CATIONES mmol(+)/L
Pa(%)
CE (dS/m)
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)
CARBONATO DE CALCIO (Cuantitativo % y Cualitativo* )
ANIONES mmol(-)/L
cmol(+)/Kg
Q20 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
pH
RAS
PSI
CLASE
CATIONES mmol(+)/L
Pa(%)
CE (dS/m)
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)
CARBONATO DE CALCIO (Cuantitativo % y Cualitativo* )
ANIONES mmol(-)/L
cmol(+)/Kg
Q21 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
ALUMINIO ACTIVO %
HIERRO ACTIVO %
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)
Q22 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
ALUMINIO EXTRACTABLE %
HIERRO EXTRACTABLE %
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)
Q23 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
HIERRO EXTRACTABLE %
ALUMINIO EXTRACTABLE %
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)
Q24 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
CE (dS/m)
Q25 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
HIERRO (mg/Kg)
COBRE (mg/Kg)
MANGANESO (mg/Kg)
ZINC (mg/Kg)
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)
Q27 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
ESTADO DE LA MUESTRA
PESO MUESTRA (g)
CARBONO TOTAL %
NITRÓGENO TOTAL %
AZUFRE TOTAL %
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)
Q31 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
CALCIO (%)
MAGNESIO (%)
POTASIO (%)
SODIO (%)
ALUMINIO (%)
SILICIO (%)
HIERRO (%)
MANGANESO
ZINC
COBRE
Sumatoria de óxidos
Q34 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
SILICIO EXTRACTABLE (%)
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)
Q35 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
pH
Q37 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
CIC
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)
Q38 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
CALCIO cmol(+)/Kg
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)
Q39 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
MAGNESIO cmol(+)/Kg
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)
Q40 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
POTASIO cmol(+)/Kg
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)
Q41 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
SODIO INTERCAMBIABLE cmol(+)/Kg
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)
Q42 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
FÓSFORO mg/Kg
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)
Q43 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
ACIDEZ INTERCAMBIABLE cmol(+)/Kg
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)
Q44 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
CARBONO ORGÁNICO %
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)
Q45 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
CARBONATO DE CALCIO (Cuantitativo % o Cualitativo* )
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)
Q46 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
CALCULO CaSO4 mmol(+)/L
YESO%
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)
Q47 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
SILICIO TOTAL (%)
SiO2 (%)
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)
Q48 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
ALUMINIO TOTAL (%)
Al2O3 (%)
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)
Q49 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
HIERRO TOTAL (mg/Kg)
Fe2O3 (mg/Kg)
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)
Q50 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
CALCIO TOTAL (%)
CaO (%)
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)
Q51 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
MAGNESIO TOTAL (%)
MgO (%)
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)
Q52 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
SODIO TOTAL (%)
Na2O (%)
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)
Q53 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
POTASIO TOTAL (%)
K2O (%)
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)
Q54 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
COBRE TOTAL (mg/Kg)
CuO (mg/Kg)
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)
Q55 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
MANGANESO TOTAL (mg/Kg)
MnO (mg/Kg)
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)
Q56 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
ZINC TOTAL (mg/Kg)
ZnO (mg/Kg)
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)
Q57 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
CROMO TOTAL (mg/Kg)
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)
Q58 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
PLOMO TOTAL (mg/Kg)
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)
Q59 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
CADMIO TOTAL (mg/Kg)
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)
Q60 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)
pH
RELACIÓN DE pH
CARBONATO DE CALCIO (Cualitativo*)
COMPLEJO DE CAMBIO cmol(+)/Kg
FÓSFORO DISPONIBLE mg/Kg
ELEMENTOS MENORES mg/Kg
CARBONO TOTAL %
AZUFRE TOTAL %
NITRÓGENO TOTAL %
Q61 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
GRANULOMETRÍA
CLASE TEXTURAL
% DE GRAVAS (FRACCIÓN>2 mm)
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)
pH
RELACIÓN DE pH
CARBONATO DE CALCIO
ACIDEZ INTERCAMBIABLE cmol(+)/Kg
S.A.I %
FÓSFORO DISPONIBLE mg/Kg
S.B.%
CARBONO ORGÁNICO %
COMPLEJO DE CAMBIO cmol(+)/Kg
Relaciones Catiónicas e Interpretación
Q62 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)
pH
RELACIÓN DE pH
CARBONATO DE CALCIO (Cualitativo*)
COMPLEJO DE CAMBIO cmol(+)/Kg
FÓSFORO DISPONIBLE mg/Kg
ELEMENTOS MENORES mg/Kg
NITRÓGENO TOTAL %
AZUFRE TOTAL %
CARBONO TOTAL %
Q64 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
NITRATOS
Q65 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
CLORUROS SOLUBLES
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)
Q66 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
Cu
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)
Q67 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
Mn
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)
Q68 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
Zn
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)
Q69 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
CARBONO TOTAL %
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)
Q70 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
Cd (mg/Kg)
Cr (mg/Kg)
Pb (mg/Kg)
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)
Q71 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
Cd (mg/Kg)
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)
Q72 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
Cr (mg/Kg)
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)
Q73 | No. DE LABORATORIO
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
PROFUNDIDAD (cm)
Pb (mg/Kg)
FACTOR DE CORRECCIÓN (pW)