## FO-AGR-PC01-192
VERIFICACIÓN DE TAMICES (según ASTM E11-09) GESTION AGROLÓGICA
Pág. 1 de 2
IDENTIFICACIÓN EQUIPO |  |  |  |  | DATOS METROLÓGICOS | [11 empty] | AREA
Descripción: |  | TAMIZ ESTANDAR DE ENSAYO |  |  | Designación de malla: | [11 empty] | FISICA
No. Metrológico: |  |  |  |  | MALLA |  |  |  |  | ALAMBRE | [6 empty] | INVERNADERO
No. Serie: |  |  |  |  | Abertura Nominal |  |  | #VALUE! | mm | Diametro Nominal |  | #VALUE! |  | mm
Marca: |  |  |  |  | EMP (Min) |  |  | #VALUE! | mm | EMP (Min) |  | #VALUE! |  | mm
Área: |  |  |  |  | EMP (Max) |  |  | #VALUE! | mm | EMP (Max) |  | #VALUE! |  | mm |  |  | 2015 | 01 | 01
[5 empty] | Maxima Individual |  |  | #VALUE! | mm | [7 empty] | 2016 | 02 | 02
[5 empty] | Máx desviación estándar |  |  | #VALUE! | mm | [7 empty] | 2017 | 03 | 03
RESULTADOS DE LA MEDICIÓN (mm) | [16 empty] | 2018 | 04 | 04
No. Mediciones | [16 empty] | 2019 | 05 | 05
|  | X | Y | d |  |  | Resumen Estadístico (mm) | [10 empty] | 07 | 07
#VALUE! | 1 | [5 empty] | MALLA |  |  | CUMPLE | [7 empty] | 08 | 08
| 2 | [5 empty] | Promedio de abertura |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 09 | 09
| 3 | [5 empty] | Desviación estándar |  | #DIV/0! | #VALUE! | [7 empty] | 10 | 10
| 4 | [5 empty] | Maxima abertura individual |  |  | #VALUE! | [7 empty] | 11 | 11
| 5 | [5 empty] | DIAMETRO | [10 empty] | 12 | 12
| 6 | [5 empty] | Promedio |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 13
| 7 | [17 empty] | 14
| 8 | [5 empty] | Observaciones. | [11 empty] | 15
| 9 | [17 empty] | 16
| 10 | [17 empty] | 17
| 11 | [17 empty] | 18
| 12 | [17 empty] | 19
| 13 | [17 empty] | 20
| 14 | [17 empty] | 21
| 15 | [17 empty] | 22
23
0 | Suma | [17 empty] | 24
| Promedio | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [14 empty] | 25
26
27
28
Realizado por: | [5 empty] | Fecha Informe | [12 empty] | 29
30
[14 empty] | FO-AGR-PC01-192 V2 |  |  |  |  | 31
[16 empty] | milimetros | pulgadas | Maximo promedio ± |  | maximo |  | Minimo |  | maximo individual |  | Diametro alambre |  | Maximo alambre |  | Minimo alambre |  | No. Mediciones | Desviación estándar
[15 empty] | a | 125 | 5" | 3.66 |  | 128.66 | mm | 121.34 | mm | 129.51 | mm | 8 | mm | 9.2 | mm | 6.8 | mm | Todas | -
[15 empty] | b | 106 | 4,24" | 3.12 |  | 109.12 | mm | 102.88 | mm | 109.99 | mm | 6.3 | mm | 7.245 | mm | 5.355 | mm | Todas | -
[15 empty] | c | 100 | 4" | 2.94 |  | 102.94 | mm | 97.06 | mm | 103.82 | mm | 6.3 | mm | 7.245 | mm | 5.355 | mm | Todas | -
[15 empty] | d | 90 | 3 1/2" | 2.65 |  | 92.65 | mm | 87.35 | mm | 93.53 | mm | 6.3 | mm | 7.245 | mm | 5.355 | mm | Todas | -
[15 empty] | e | 75 | 3" | 2.22 |  | 77.22 | mm | 72.78 | mm | 78.09 | mm | 6.3 | mm | 7.245 | mm | 5.355 | mm | Todas | -
[15 empty] | f | 63 | 2 1/2" | 1.87 |  | 64.87 | mm | 61.13 | mm | 65.71 | mm | 5.6 | mm | 6.44 | mm | 4.76 | mm | Todas | -
[15 empty] | g | 53 | 2,12" | 1.58 |  | 54.58 | mm | 51.42 | mm | 55.39 | mm | 5 | mm | 5.75 | mm | 4.25 | mm | Todas | -
[15 empty] | h | 50 | 2" | 1.49 |  | 51.49 | mm | 48.51 | mm | 52.29 | mm | 5 | mm | 5.75 | mm | 4.25 | mm | Todas | -
[15 empty] | i | 45 | 1 3/4" | 1.35 |  | 46.35 | mm | 43.65 | mm | 47.12 | mm | 4.5 | mm | 5.175 | mm | 3.825 | mm | Todas | -
[15 empty] | j | 37.5 | 1 1/2" | 1.13 |  | 38.63 | mm | 36.37 | mm | 39.35 | mm | 4.5 | mm | 5.175 | mm | 3.825 | mm | Todas | -
[15 empty] | k | 31.5 | 1 1/4" | 0.95 |  | 32.45 | mm | 30.55 | mm | 33.13 | mm | 4 | mm | 4.6 | mm | 3.4 | mm | Todas | -
[15 empty] | l | 26.5 | 1,06" | 0.802 |  | 27.302 | mm | 25.698 | mm | 27.94 | mm | 3.55 | mm | 4.0825 | mm | 3.0175 | mm | 15 | 0.584
[15 empty] | m | 25 | 1" | 0.758 |  | 25.758 | mm | 24.242 | mm | 26.38 | mm | 3.55 | mm | 4.0825 | mm | 3.0175 | mm | 15 | 0.553
[15 empty] | n | 22.4 | 7/8" | 0.681 |  | 23.081 | mm | 21.719 | mm | 23.67 | mm | 3.55 | mm | 4.0825 | mm | 3.0175 | mm | 15 | 0.493
[15 empty] | o | 19 | 3/4" | 0.579 |  | 19.579 | mm | 18.421 | mm | 20.13 | mm | 3.15 | mm | 3.6225 | mm | 2.6775 | mm | 15 | 0.418
[15 empty] | p | 16 | 5/8" | 0.49 |  | 16.49 | mm | 15.51 | mm | 16.99 | mm | 3.15 | mm | 3.6225 | mm | 2.6775 | mm | 15 | 0.354
[15 empty] | q | 13.2 | 0,530" | 0.406 |  | 13.606 | mm | 12.794 | mm | 14.06 | mm | 2.8 | mm | 3.22 | mm | 2.38 | mm | 15 | 0.296
[15 empty] | r | 12.5 | 1/2" | 0.385 |  | 12.885 | mm | 12.115 | mm | 13.33 | mm | 2.5 | mm | 2.875 | mm | 2.125 | mm | 15 | 0.283
[15 empty] | s | 11.2 | 7/16" | 0.346 |  | 11.546 | mm | 10.854 | mm | 11.97 | mm | 2.5 | mm | 2.875 | mm | 2.125 | mm | 15 | 0.256
[15 empty] | t | 9.5 | 3/8" | 0.295 |  | 9.795 | mm | 9.205 | mm | 10.18 | mm | 2.24 | mm | 2.576 | mm | 1.904 | mm | 15 | 0.222
[15 empty] | u | 8 | 5/16" | 0.249 |  | 8.249 | mm | 7.751 | mm | 8.6 | mm | 2 | mm | 2.3 | mm | 1.7 | mm | 15 | 0.191
[15 empty] | v | 6.7 | 0.265 | 0.21 |  | 6.91 | mm | 6.49 | mm | 7.23 | mm | 1.8 | mm | 2.07 | mm | 1.53 | mm | 15 | 0.164
[15 empty] | w | 6.3 | 1/4" | 0.197 |  | 6.497 | mm | 6.103 | mm | 6.81 | mm | 1.8 | mm | 2.07 | mm | 1.53 | mm | 15 | 0.157
[15 empty] | x | 5.6 | No. 3 1/2" | 0.176 |  | 5.776 | mm | 5.424 | mm | 6.07 | mm | 1.6 | mm | 1.84 | mm | 1.36 | mm | 15 | 0.142
[15 empty] | y | 4.75 | No. 4 | 0.15 |  | 4.9 | mm | 4.6 | mm | 5.16 | mm | 1.6 | mm | 1.84 | mm | 1.36 | mm | 15 | 0.123
[15 empty] | z | 4 | No. 5 | 0.127 |  | 4.127 | mm | 3.873 | mm | 4.37 | mm | 1.4 | mm | 1.61 | mm | 1.19 | mm | 15 | 0.108
[17 empty] | ALAMBRE |  |  | MALLA
[16 empty] | DESIGNACIÓN | DIAMETRO | EMP MIN | EMP MAX | EMP MIN | EMP MAX | MAX INV | VN | No. Mediciones | Desviación estándar
[15 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!