## FO-GEO-PC-01-01
| REGISTRO DE OBSERVACIONES GRAVIMÉTRICAS EQUIPOS ANÁLOGOS GESTIÓN GEODÉSICA | [7 empty] | HOJA COMISIÓN
__ DE __
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |  |  | INSTRUMENTO
DEPARTAMENTO |  |  |  |  | SERIAL
MUNICIPIO |  |  |  |  | VALOR SENSIBILIDAD | / |  | HORA:
OBSERVADOR |  |  |  |  | ANOTADOR
FECHA OBSERVACIÓN (AAAA-MM-DD) | TRAYECTO (IDA / REGRESO) | NOMENCLATURA VÉRTICE | TEMPERATURA DEL EQUIPO (C°) | HORA LOCAL (hh:mm) | LECTURA INSTRUMENTAL | OFFSET (m) | OBSERVACIONES

## INSTRUCTIVO
FORMATO GRAVÍMETRO ANÁLOGO
CASILLA | INFORMACIÓN
HOJA COMISIÓN | Número de hoja X DE XX: posición de la hoja respecto al total diligenciado para la comisión.
NOMBRE DEL PROYECTO | Nombre de la comisión.
DEPARTAMENTO | Departamento(s) donde se encuentren ubicados los vértices medidos.
MUNICIPIO | Municipio(s) donde se encuentren ubicados los vértices medidos.
OBSERVADOR | Nombre y Apellido de la persona encargada de operar y tomar las lecturas del equipo gravimétrico.
INSTRUMENTO | Identificación o nombre del equipo con el cual se está realizando las observaciones gravimétricas, ejemplo: LaCoste & Romberg.
SERIAL | Número serial del equipo utilizado para hacer las observaciones gravimétricas, ejemplo: G-171.
VALOR DE SENSIBILIDAD | Valor obtenido al realizar la prueba de sensibilidad.
HORA | Hora en la cual se realiza la prueba de sensibilidad en tiempo local.
ANOTADOR | Nombre y Apellido de la persona encargada de registrar las observaciones en el formato oficial.
Lecturas
FECHA OBSERVACIÓN [AAAA-MM-DD] | Registro de la fecha en que se realiza la observación en formato AAAA-MM-DD, ejemplo: 2023-06-15.
TRAYECTO (IDA / REGRESO) | Indicar si se encuentra en el trayecto de IDA (inicio del circuito o primera medición del vértice en el circuito) o en el trayecto de REGRESO (finalización del circuito o segunda medición del vértice en el circuito).
NOMENCLATURA VÉRTICE | Nomenclatura de la estación sobre la cual se está realizando la medición.
TEMPERATURA DEL EQUIPO (C°) | Registrar la temperatura reflejada por el equipo al momento de la medición con precisión de un decimal, separado con punto (.), Ejemplo: 51.9 Los valores promedio para cada equipo son: G-171: 51.9°C G-268: 50.1°C
HORA LOCAL (hh:mm) | Registrar la hora de la lectura en tiempo local con formato: hh:mm, ejemplo: 13:30.
LECTURA INSTRUMENTAL | Medida registrada por el equipo con precisión de tres decimales, separados con punto (.), ejemplo: 1563.210
OFFSET (m) | Medida de la diferencia de altura entre la superficie de medición y el punto central de posicionamiento del vértice. Precisión de tres decimales, separadas con punto (.), ejemplo: 0.135 o 0.050.
OBSERVACIONES | Las pertinentes al momento de realizar la medición, ejemplo: Precipitación, Alta vibración, Tráfico vehicular, Difícil estabilización, etc.)